- ЗАКОН УКРАИНЫ

Об обращении с отработавшим ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2012, № 40, ст.476)

Настоящий Закон устанавливает правовые основы обращения с отработавшим ядерным топливом, хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР, создания единой системы и оптимизации структуры обращения с отработавшим ядерным топливом отечественных атомных электростанций.

Статья 1 . Требования к размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

Централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (далее - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Централизованное хранилище размещается на площадке, расположенной между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

В проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение, требования к системе информирования органов власти и населения о состоянии радиационной безопасности объекта и окружающей среды на всех этапах его строительства и эксплуатации и т.п..

Проектировании и строительстве централизованного хранилища проводятся с соблюдением требований гражданской защиты, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая вместимость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Для хранения в хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

Статья 2 . Сроки и порядок хранения отработанного ядерного топлива

Отработанное ядерное топливо хранится в хранилище в течение срока его эксплуатации указывается в его проекте.

Для хранения в хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного "сухого" хранения с применением двобарьернои системы его изоляции обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

Статья 3 . Социально-экономическое развитие прилегающих территорий

Заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10 процентов общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно перечню, утвержденному Киевской областной государственной администрацией.

Указанные средства учитываются в смете строительства централизованного хранилища. Перечисление средств осуществляется пропорционально фактически освоенным капитальным инвестициям по данным бухгалтерского учета, без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 4 . Заключительные положения

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

| Президент Украины | В.ЯНУКОВИЧ |
| --- | --- |
| г. Киев 9 февраля 2012 № 4384-VI |  |